	[image: image1.jpg]



	Comune di Castelletto Sopra Ticino

PROVINCIA DI NOVARA

P.zza F.lli Cervi – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO – cod. fiscale e P.iva 00212680037

Telefono Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia Tel. 0331.971950 – Fax 0331.962277

Orari di apertura: lun. e giov. 10.30-12.15 e 17.00-18.15; merc. 10.30-13.30

http://www.comune.castellettosopraticino.no.it/





	
	DICHIARAZIONE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI DM 37/2008 E D.P.R. 380/2001 CAPO VI E S.M.I.

D.M. n. 37 del 22/1/2008 – Regolamento [...] recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici

D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 e s.m.i. – CAPO VI – Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
	TIMBRO PROTOCOLLO



	QUALIFICAZIONE DEL PROGETTISTA


	   La/Il sottoscritta/o     ____________________________________________________________

	
	codice fiscale
	 _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

	INTERVENTO
	in qualità di progettista dell'intervento di _______________________________________________, relativo all’immobile sito in Castelletto Sopra Ticino, indirizzo________________________________, di proprietà del/dei Sig./Sigg. __________________________________________________, con riferimento agli artt. 5 e 7, comma 2 del D.M. n. 37/08 e artt. 123 e 125 del D.P.R. 380/01, riferiti alla obbligatorietà di redazione del progetto, certifica che in relazione al presente intervento si configurano i seguenti casi:


	Tabella impianti
	PER L’INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L’AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI
 E’ REDATTO UN PROGETTO  (art. 5 del  DM n. 37 del 22/1/2008)

[N.B. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi ivi elencati il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali. Negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art. 7 comma 2 D.M. n. 37/08)

	PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI
	PROGETTO REDATTO DAL RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA INSTALLATRICE

*

	ELETTRICI
	1. (art. 1.2.a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazone di porte, cancelli, e barriere;

2. (art. 5.2.a) Impianti elettrici di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del DM n. 37/08 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.

3. (art. 5.2.b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto redatto da parte di professionista abilitato e, in ogni caso, per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori.

4.  (art. 5.2.c) Impianti di cui all’art. 1 comma 2) lettera a) del DM n. 37/08, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq.

5.  (art. 5.2.d) Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc.
	 FORMCHECKBOX 

     FORMCHECKBOX 

     FORMCHECKBOX 

     FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	     FORMCHECKBOX 
  



	RADIOTELEVISIVI, ELETTRONICI, ANTENNE
	6. (art. 1.2.b) Impianti radio televisivi, antenne e impianti elettronici in genere.
7. (art. 5.2.e) Impianti  di cui all’art. 1 comma 2) lettera b) del DM n. 37/08, relativi agli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato.
	 FORMCHECKBOX 

	      FORMCHECKBOX 
 



	RISCALDAMENTO
	8. (art. 1.2.c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

9. (art. 5.2.f) Impianti  di riscaldamento di cui all’art. 1 comma 2) lettera c) del DM n. 37/08, dotati di canne fumarie collettive ramificate.

10. (art. 5.2.f) Impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.

11. (art. 123.3 e art. 125.1 D.P.R. 380/01) Gli impianti non di processo associati agli edifici pubblici o privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, devono essere progettati […].

12. Nuova installazione o ristrutturazione di camini, canne fumarie collettive e canne fumarie collettive ramificate quando queste fanno parte dell’impianto di riscaldamento, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (UNI 10640, UNI 10641 e tutte le norme armonizzate al riguardo).
	     FORMCHECKBOX 

     FORMCHECKBOX 

     FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	     FORMCHECKBOX 



	IDRICI E

 SANITARI
	13. (art.2.1.d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
	
	 FORMCHECKBOX 


	GAS
	14. (art. 1.2.e) Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

15. (art. 5.2.g) Impianti  di cui all’art. 1 comma 2 lettera e) del DM n. 37/08, relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.

16. Nuova installazione o ristrutturazione  di camini, canne fumarie collettive e canne fumarie collettive ramificate quando la sommatoria delle potenze delle apparecchiature a gas a cui sono collegate supera i 34,8 kW (le canne di esalazione singole o collettive per cappe non sono soggette a progetto), ai sensi della Delibera 40/04 dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas e s.m.i.
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	ANTINCENDIO
	17. (art. 1.2.g) Impianti di produzione antincendio.

18. (art. 5.2.h) Impianti  di cui all’art. 1 comma 2 lettera g) del DM n. 37/08, se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Tabella impianti
	PER L’INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L’AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI
 E’ REDATTO UN PROGETTO  (art. 5 del  DM n. 37 del 22/1/2008)

[N.B. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi ivi elencati il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali. Negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art. 7 comma 2 D.M. n. 37/08)

	PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI
	PROGETTO REDATTO DAL RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA INSTALLATRICE

	ALTRI IMPIANTI
	13.   Descrizione   ____________________________________________________
14.   Descrizione   ____________________________________________________
15.   Descrizione   ____________________________________________________
16.   Descrizione   ____________________________________________________
17.   Descrizione   ____________________________________________________
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	TIPOLOGIA DI ISTANZA PRESENTATA
	 FORMCHECKBOX 
 permesso di costruire - la presente costituisce impegno alla consegna, prima del rilascio del provvedimento abilitativo, della relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi funzionali o progetti dell’impianto;

 FORMCHECKBOX 
 d.i.a. - si allegano: relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi funzionali o progetti dell’impianto.

	DICHIARAZIONE NON
INTERVENTO SUGLI

IMPIANTI
	 FORMCHECKBOX 
 L’intervento non comporta installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) del D.M. n. 37/08

	*
	Lo schema (progetto) dell’impianto dovrà essere allegato alla dichiarazione di conformità dell’impianto stesso.


	 _|_|/_|_|/_|_|_|_|
	Timbro
	Il Tecnico progettista

__________________________


 X:\EDILIZIA-PRIVATA\Modulistica\MODULI 2008\DM 37-08.doc

[image: image1.jpg]